|  |  |
| --- | --- |
| АГОРА-МЕДСЕРВИС | ***ООО «Агора-Медсервис»***  **Тел. (843) 564-50-21, 235-15-99,**  **моб.8-987-2-900-182**  **г. Казань, ул. Восстания, д. 67 А**  [www.agorams.ru](http://www.agorams.ru)**, agorams@mail.ru** |

**КРЮЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Артикул** | **Наименование** | **Описание** | **Цена** руб |
| http://www.titanmedical.ru/upload/iblock/cf0/cf0e36ffc454d19c77d9f42fd0ce8794.jpg | **TMR601**  **TMR602**  **TMR603**  **TMR604** | ВЕКОПОДЪЕМНИК  Размер – 0  Размер – 1  Размер – 2  Размер - 3 | Общая длина 120 мм - Ручка круглая титановая диаметром 6 мм  - Рабочая часть стальная шириной:  - 10 мм  - 12 мм  - 14 мм  - 16 мм | 1800 |
| Векоподъемник двусторонний с изоляцией, ширина рабочей части 14 мм/16 мм | **PL-001.09**  **PL-001.08** | Векоподъемник двусторонний с изоляцией | ширина рабочей части 14 мм/16 мм  ширина рабочей части 8 мм/10 мм | 9500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\r-0006-02.jpg | **PL-001** | Крючок-векоподъёмник (Cotle) | Длина 180 мм | 6000 |
| Векоподъемник с изоляцией с двумя крючками по De La Plaza для трансконьюктивальной блефаропластики | **PL-001.10** | Векоподъемник с изоляцией с двумя крючками по De La Plaza | для трансконьюктивальной блефаропластики | 7000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\pl-016.jpg | **PL-016**  **PL-016.01**  **PL-016.02**  **PL-016.03**  **PL-016.04**  **PL-016.05** | Крючок 2-зубый  Острый | Длина 180 мм  Длина 160 мм, ширина рабочей части 3 мм  Длина 160 мм, ширина рабочей части 4 мм  Длина 160 мм, ширина рабочей части 6 мм  Длина 120мм, ширина рабочей части 2 мм  Длина 120мм, ширина рабочей части 2,5 мм | 4500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\pl-002.jpg | **PL-002** | Крючок однозубый острый (Joseph) | Длина 160 мм | 4500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\pk-01.jpg | **PK-01**  **PL-002.03** | Крючок 3-зубый острый | Длина 180 мм  Длина 180мм, ширина рабочей части 6 мм | 4500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\hook-v-shaped.jpg | **PL-015.03** | Крючок 2-х зубый V-образный, острый (Barsky) | острый 11мм, длина 160мм | 4500 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\pl-015.jpg | **PL-015**  **PL-015.01**  **PL-015.02** | Крючок 2-х зубый  острый  тупой  тупой | Длина160 мм, ширина рабочей части 10 мм  Длина160 мм, ширина рабочей части 10 мм  Длина160 мм, ширина рабочей части 13,5 мм | 4500 |
| Крючок-подъемник для абдоминопластики 6 зубьев | **PL-001.03** | Крючок-подъемник для абдоминопластики 6 зубьев | ширина рабочей части 150 мм |  |
| Крючок-подъемник для лифтинга 7 зубьев | **PL-001.02** | Крючок-подъемник для лифтинга 7 зубьев | ширина рабочей части 75 мм |  |
| Крючок-подъемник для фейслифтинга 4х-зубый | **PL-001.01** | Крючок-подъемник для фейслифтинга 4х-зубый | ширина рабочей части 40 мм |  |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\hook-rotator-de-la-plaza.jpg |  | Крючок-поворачиватель для века по De la Plaza крестообразный, загнутый |  | 7000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\hook-retractor-de-la-plaza.jpg |  | Крючок-ретрактор для нижнего века по De la Plaza с направляющей | **ширина 20мм** |  |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.977\Диск\katalog\assets\items\pk-05.jpg | **PK-05** | Крючок для фейслифтинга 12мм |  |  |
|  |  |  |  |  |