|  |  |
| --- | --- |
| АГОРА-МЕДСЕРВИС | ***ООО «Агора-Медсервис»***  **Тел. (843) 564-50-21, 235-15-99,**  **моб.8-987-2-900-182**  **г. Казань, ул. Восстания, д. 67 А**  [www.agorams.ru](http://www.agorams.ru)**, agorams@mail.ru** |

**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАММОПЛАСТИКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Артикул** | **Наименование** | **Описание** | **Цена** руб |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\markery-dlya-areoly-soska.jpg | **МС-30**  **МС-35**  **МС-40**  **МС-45** | Маркер ареолы соска | Используется для точной разметки соска при операциях маммапластики и коррекции соска и ареолы диаметром:  30; 35; 40; 45 мм | 5000 |
| Маркер для ареолы проволочный 30мм/35мм/40мм | **МА-30**  **МА-35**  **МА-40** | Маркер для ареолы проволочный | 30мм/35мм/40мм | 3000 |
| Инструмент для расширения полостей 5,0мм | **РМВ-0101** | Инструмент для расширения полостей 5,0мм | буж диметром 5,33мм | 5000 |
| Инструмент для расширения полостей 6,5мм | **РМВ-0102** | Инструмент для расширения полостей 6,5мм | буж диметром 7,66мм | 5000 |
| Инструмент для расширения полостей 6,5мм | **РМВ-0103** | Инструмент для расширения полостей 8,0мм | буж диметром 8,66мм | 5000 |
| Инструмент для расширения полостей | **PMR-0300-2** | Инструмент для расширения полостей | Эндоретрактор , размер клинка 160х33мм с аспирационным каналом. Применяется при формировании "кармана" для установки импланта. |  |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\zerkalo-retraktor.jpg | **ZR 02** | Инструмент для расширения полостей | зеркало-ретрактор для маммопластики со световодом и трубкой для отсоса 35х130 мм | 38000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\zerkalo-retraktor.jpg | **ZR 01** | Инструмент для расширения полостей | зеркало-ретрактор для маммопластики со световодом и трубкой для отсоса 23х95 мм | 38000 |
| C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.300\katalog\assets\items\zerkalo-retraktor.jpg | **ZR 05** | Инструмент для расширения полостей | зеркало-ретрактор для маммопластики со световодом и трубкой для отсоса 15х80 мм | 38000 |